国家电网公司集中规模招标采购

国网山西省电力公司

2022年山西公司物资类采购结构化固化ID编制

（G00F-500118948-00004）

招标文件

（技术规范专用部分）

1.技术参数特性表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写“项目货物技术性能指标参数差异化表”。
注　1. 打“*”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。
2. 空载和负载损耗单项超过要求值，将被视为实质性不符合招标文件要求。

| 序号 | 名称 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 需求量（t） | 见物料申请数量 |  |  |
| 1.2 | 交货地址 （具体到市或县） | 见货物清单 |  |  |
| 1.3 | Q420比例（%） |  |  |  |
| 1.3.1 | Q420B比例（%） | 0 |  |  |
| 1.3.2 | Q420C比例（%） | 0 |  |  |
| 1.3.3 | Q420D比例（%） | 0 |  |  |
| 1.4 | Q460比例（%） |  |  |  |
| 1.4.1 | Q460C比例（%） | 0 |  |  |
| 1.4.2 | Q460D比例（%） | 0 |  |  |
| 1.5 | 原材料采购标准 | 采购的等边角钢边宽度、边厚度及钢板厚度负偏差应为国家标准的50%，且存在负偏差的抽检产品数量不超过所有抽检产品数量的50%。 |  |  |
| 1.6 | 本工程采用的角钢供应商 | 投标人提供 |  |  |
| 1.7 | 本工程采用的钢板供应商 | 投标人提供 |  |  |

2.备注